24/7  Hotline:      +49 / (0) 8102 / 89 639 – 39

Notfallplan für Aufzüge gem. BetrSichV 2015 §24 (2)

Emergency plan for elevators in accordance with BetrSichV2015 §24 (2)

Aufzugsanlagen-Daten / Elevator:

Hersteller / Manufacturer:

Baujahr / Year of construction:        		Fabriknummer / Serial number:

Notrufleitsystem vorhanden:  JA    NEIN  (bei „Nein“--> Nachrüstung erforderlich)

Emergency call system installed:          Yes	No

Bestandteile des Notfallplans nach / Elements of the emergency plan demanded by    BetriebSichV 2015

a, Standort der Aufzugsanlage / Location of the elevator system

b, Verantwortlicher Arbeitgeber (Betreiber) / Responsible party (Operator):

c, Personen die Zugang (z.B. Schlüssel) zu allen Einrichtungen der Anlage haben: (Name/Telefon/Stockwerk)          		                  	 Persons with access (for example a key) to all parts of the system: (name, telephone number, floor)

- Mitarbeiter/Beauftragte der Wartungsfirma (über Schlüsseltresor wenn vorhanden)

Employees/representatives of the maintenance company (via key safe, if available)

d, Personen, die eine Befreiung Eingeschlossener vornehmen können: (Name/Telefon/Stockwerk)

Persons able to free trapped passengers: (name, telephone number, floor)

- Mitarbeiter/Beauftragte der Wartungsfirma (über Schlüsseltresor wenn vorhanden)

Employees/representatives of the maintenance company (via key safe, if available)

e, Kontaktdaten der Personen, die erste Hilfe leisten können / Contact data of persons able to lend first aid:

- Notarzt  / Emergency physician	  	Telefon / Telephone: 112

- Feuerwehr / Fire department  			Telefon / Telephone: 112

f, Angaben zum voraussichtlichen Beginn einer Befreiung / Note about expected time frame for freeing trapped passengers:

Zur Personenbefreiung, bei dem über das Notrufleitsystem gemeldeten Personeneinschluss, werden nach TRBS 2181 i.d.R innerhalb von 30 Minuten Maßnahmen eingeleitet. Zeitverzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder fehlendem Notrufleitsystem hat der verantwortliche Notdienst nicht zu vertreten. Unterwiesene Aufzugswärter vor Ort (Punkt d) führen die Personenbefreiung direkt durch. Die Feuerwehr führt eine Personenbefreiung innerhalb ihrer Vorschriften durch. Steps to free trapped passengers reported by the emergency system will usually be taken within the 30 minutes time frame specified in the TRBS 2181 guidelines. The responding emergency service is not responsible for delays caused by majeure circumstances. Trained lift  attendants will free the passengers on-site. The fire department can free people according to their guidelines.

g, Notbefreiungsanleitung an der Aufzugsanlage (z.B. im Maschinenraum) sichtbar angebracht?  JA 	    NEIN

Is the emergency guide for freeing passengers available in a highly visible location (for example the engine room)    Yes No

Standort Notbefreiungsanleitung:

Location of emergency rescue instructions

Der Betreiber hat sich nach DSGVO die Einwilligung sämtlicher o.g. Personen einzuholen und über seine Datenschutzerklärung zu informieren.